## 表紙
岳南排水路 固定資産一覧表 ポンプ場設備編 平成３０年６月完成版 岳南排水路管理組合 施設課

## ポンプ場設備
路線 名 | 設置箇所 | 年度 | 工事種別 | 設置場所 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 規格 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 取得 区分 | 取得日 （検査合格日） | 供用開始日 | 償却開始日 | 標準耐用年数（年） | 取得価額 合計 （円） | 摘要 | ④ 経過年数 | ⑤償 却 率 ⑤=1/② | 当期増額 ①=対象期末の場合計上 | 当期減額 | ⑥減価償却費 ⑥=③*⑤ | ⑦当期償却額 ④≦②の場合⑥,それ以外0 | ⑧償却累計額 ②≧④の場合④*⑦.それ以外③ | ⑨開始時簿価 ③=⑧の場合1,それ以外③-⑧
その他 | 屋外 | 1989 | 布設替 | 今泉 | 管理棟 | 給排水・衛生・ガス設備 | 給水管・水栓・排水管・ガス管 | SGP-PD80A |  | 316.85 | ｍ | 工事 | 1990-03-31 | 1990-03-31 | 1991-03-31 | 15 | 1 |  | 28 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 屋外 | 1989 | 布設替 | 今泉 | 管理棟 | 給排水・衛生・ガス設備 | 給水管・水栓・排水管・ガス管 | SGP-PD32A |  | 109.36 | ｍ | 工事 | 1990-03-31 | 1990-03-31 | 1991-03-31 | 15 | 1 |  | 28 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 屋外 | 1989 | 布設替 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 冷却器 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1990-03-31 | 1990-03-31 | 1991-03-31 | 15 | 1 |  | 28 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 電気室 | 1990 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 制御電源、計装用電源設備 | 充電器盤 |  |  | 1 | 面 | 工事 | 1990-11-26 | 1991-03-31 | 1992-03-31 | 10 | 1 |  | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1
3-4 | 電気室 | 1990 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 制御電源、計装用電源設備 | 蓄電池盤 | 公称電圧103.2Ｖ |  | 1 | 組 | 工事 | 1990-11-26 | 1991-03-31 | 1992-03-31 | 10 | 1 |  | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1993 | 防食 | 今泉 | 管路施設 | 管きょ | 内部防食 | 塗布型 | t=1.4㎜ | 28 | ｍ | 工事 | 1994-03-31 | 1994-03-31 | 1995-03-31 | 10 | 1 |  | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1993 | 防食 | 今泉 | 管路施設 | マンホール | 鉄蓋（その他） | φ600鉄蓋 浮上防止 |  | 1 | 組 | 工事 | 1994-03-31 | 1994-03-31 | 1995-03-31 | 30 | 444364 |  | 24 | 0.033333 | 0 | 0 | 14812.1333 | 14812.1333 | 355491.2 | 88872.8
その他 | 屋外 | 1994 | 新設 | 今泉 | 管路施設 | 管きょ | ダグタイル鋳鉄 | DCIPφ75㎜ |  | 9.37 | ｍ | 工事 | 1994-09-20 | 1995-03-31 | 1996-03-31 | 50 | 306457 |  | 23 | 0.02 | 0 | 0 | 6129.14 | 6129.14 | 140970.22 | 165486.78
その他 | 屋外 | 1994 | 新設 | 今泉 | 管路施設 | 管きょ | 鋼 | SGPWφ75㎜ |  | 11.48 | ｍ | 工事 | 1994-09-20 | 1995-03-31 | 1996-03-31 | 50 | 865174 |  | 23 | 0.02 | 0 | 0 | 17303.48 | 17303.48 | 397980.04 | 467193.96
その他 | 屋外 | 1994 | 新設 | 今泉 | 管路施設 | 管きょ | 硬質塩化ビニル | VPφ75㎜ |  | 28.66 | ｍ | 工事 | 1994-09-20 | 1995-03-31 | 1996-03-31 | 50 | 117658 |  | 23 | 0.02 | 0 | 0 | 2353.16 | 2353.16 | 54122.68 | 63535.32
その他 | 屋外 | 1994 | 新設 | 今泉 | 管路施設 | 管きょ | 鋼 | SUφ75㎜ |  | 0.56 | ｍ | 工事 | 1994-09-20 | 1995-03-31 | 1996-03-31 | 50 | 321225 |  | 23 | 0.02 | 0 | 0 | 6424.5 | 6424.5 | 147763.5 | 173461.5
その他 | 屋外 | 1994 | 新設 | 今泉 | 管路施設 | マンホール | 本体 | HPφ2000㎜ |  | 1 | 箇所 | 工事 | 1994-09-20 | 1995-03-31 | 1996-03-31 | 50 | 910720 |  | 23 | 0.02 | 0 | 0 | 18214.4 | 18214.4 | 418931.2 | 491788.8
その他 | 屋外 | 1994 | 新設 | 今泉 | 場内整備 | 場内施設 | 排水施設 | PU1-B450-H450 |  | 11.5 | ｍ | 工事 | 1994-09-20 | 1995-03-31 | 1996-03-31 | 50 | 627476 |  | 23 | 0.02 | 0 | 0 | 12549.52 | 12549.52 | 288638.96 | 338837.04
3-4 | 屋外 | 1994 | 一部更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 計測設備 | 流量計等の計量器 |  |  | 1 | 台 | 工事 | 1995-03-31 | 1995-03-31 | 1996-03-31 | 10 | 1 |  | 23 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1994 | 防食 | 今泉 | 管路施設 | 管きょ | 内部防食 | 塗布型 | t=1.4㎜ | 28 | ｍ | 工事 | 1994-12-16 | 1995-03-31 | 1996-03-31 | 10 | 1 |  | 23 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1994 | 防食 | 今泉 | 管路施設 | マンホール | 鉄蓋（その他） | φ600鉄蓋 浮上防止 |  | 1 | 組 | 工事 | 1994-12-16 | 1995-03-31 | 1996-03-31 | 30 | 304295 |  | 23 | 0.033333 | 0 | 0 | 10143.1667 | 10143.1667 | 233292.8333 | 71002.1667
3-4 | 沈砂池 | 1995 | 一部更新 | 今泉 | 沈砂池設備 | スクリーン | 自動除塵機 |  |  | 1 | 基 | 工事 | 1996-01-11 | 1996-03-31 | 1997-03-31 | 15 | 1 |  | 22 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1995 | 一部更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | 電動機3.7ｋW |  | 1 | 台 | 工事 | 1995-08-29 | 1996-03-31 | 1997-03-31 | 15 | 1 |  | 22 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1995 | 一部更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | 電動機3.7ｋW |  | 1 | 台 | 工事 | 1995-08-29 | 1996-03-31 | 1997-03-31 | 15 | 1 |  | 22 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1995 | 一部更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | SUS304 |  | 1 | 台 | 工事 | 1995-08-29 | 1996-03-31 | 1997-03-31 | 15 | 1 |  | 22 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1995 | 一部更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 操作盤 |  |  | 2 | 台 | 工事 | 1995-08-29 | 1996-03-31 | 1997-03-31 | 15 | 1 |  | 22 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1995 | 防食 | 今泉 | 管路施設 | 管きょ | 内部防食 | 塗布型 | t=1.4㎜ | 28 | ｍ | 工事 | 1995-12-05 | 1996-03-31 | 1997-03-31 | 10 | 1 |  | 22 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1995 | 防食 | 今泉 | 管路施設 | マンホール | 鉄蓋（その他） | φ600鉄蓋 浮上防止 |  | 1 | 組 | 工事 | 1995-12-05 | 1996-03-31 | 1997-03-31 | 30 | 317351 |  | 22 | 0.033333 | 0 | 0 | 10578.3667 | 10578.3667 | 232724.0667 | 84626.9333
3-4 | ポンプ室 | 1995 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | ポンプ本体 | 60ｋW 18A 3000V |  | 1 | 式 | 委託 | 1996-03-14 | 1996-03-31 | 1997-03-31 | 20 | 1 |  | 22 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 1
3-4 | 屋外 | 1996 | 一部更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | バイパスゲート | 2条TM70P10 |  | 1 | 個 | 工事 | 1996-08-20 | 1997-03-31 | 1998-03-31 | 15 | 1 |  | 21 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1997 | 改良 | 今泉 | 電気計装設備 | ケーブル・配管類 | ダクト | SUS |  | 2 | 本 | 工事 | 1997-07-25 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1997 | 改良 | 今泉 | 管理棟 | 電気設備 | 配線・配管類・配管器具 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1997-07-25 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 屋外 | 1997 | 改良 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 監視盤 | DC1-5V 4-20mA |  | 1 | 個 | 工事 | 1997-10-20 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 屋外 | 1997 | 改良 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 補助リレー盤 | AC100V |  | 4 | 個 | 工事 | 1997-10-20 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 屋外 | 1997 | 改良 | 今泉 | 電気計装設備 | ケーブル・配管類 | 制御線 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1997-10-20 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 躯体 | 鉄筋コンクリート |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 50 | 7618243 |  | 20 | 0.02 | 0 | 0 | 152364.86 | 152364.86 | 3047297.2 | 4570945.8
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 防水 | 屋根防水 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 10 | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 躯体 | 金属造 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 35 | 6040082 |  | 20 | 0.028571 | 0 | 0 | 172573.7714 | 172573.7714 | 3451475.4286 | 2588606.5714
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 建具 | ドア |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 18 | 1 |  | 20 | 0.055556 | 0 | 0 | 0.055556 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 仕上 | 塗装 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 10 | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 仕上 | 内装 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 可動間仕切り | アコーデオンカーテン |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 給排水・衛生・ガス設備 | 給水管・水栓・排水管・ガス管 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 電気設備 | 配線・配管類・配管器具 | 冷房7.1kw 暖房9.0kw 圧縮2.0kw |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 電気設備 | 照明器具 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 電気設備 | 電灯分電盤 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 空調・換気設備 | エアコン |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 空調・換気設備 | ファン |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 管理棟 | 1997 | 改築 | 今泉 | 管理棟 | 空調・換気設備 | ダクト |  | 100φ | 6 | ｍ | 工事 | 1998-03-30 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1997 | 一部更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 冷却器 | 東邦 VAA-216AF | φ20 | 3 | 台 | 工事 | 1998-03-25 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1997 | 一部更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 冷却器 | 太洋 BC-FR25 | φ25 | 3 | 台 | 工事 | 1998-03-25 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1997 | 改良 | 今泉 | 電気計装設備 | 計測設備 | 流量計等の計量器 | 液面電極2P型 |  | 1 | 箇所 | 工事 | 1997-05-19 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 10 | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1997 | 更新 | 今泉 | 管路施設 | 管きょ | ダグタイル鋳鉄 | DCIPφ700～900㎜ |  | 3 | 箇所 | 工事 | 1998-03-31 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 50 | 31569710 |  | 20 | 0.02 | 0 | 0 | 631394.2 | 631394.2 | 12627884 | 18941826
3-4 | ポンプ室 | 1997 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート |  |  | 1 | 門 | 工事 | 1998-03-31 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1997 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート |  |  | 1 | 門 | 工事 | 1998-03-31 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 15 | 1 |  | 20 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 屋外 | 1997 | 改良 | 今泉 | 管路施設 | 共通 | 内部防食 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1998-03-31 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 10 | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1997 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 遮断器盤 | 日東 BA-20-457 |  | 1 | 面 | 工事 | 1997-10-21 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 20 | 336000 |  | 20 | 0.05 | 0 | 0 | 16800 | 16800 | 336000 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1997 | 改良 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 変圧器盤 |  |  | 1 | 台 | 工事 | 1998-03-31 | 1998-03-31 | 1999-03-31 | 20 | 1228500 |  | 20 | 0.05 | 0 | 0 | 61425 | 61425 | 1228500 | 1
3-4 | 沈砂池 | 1998 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 操作盤 |  |  | 2 | 面 | 工事 | 1998-11-10 | 1999-03-31 | 2000-03-31 | 15 | 1 |  | 19 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 屋外 | 1998 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 給排水・衛生・ガス設備 | 給水管・水栓・排水管・ガス管 | 200V 2.2kW |  | 1 | 台 | 工事 | 1999-02-26 | 1999-03-31 | 2000-03-31 | 15 | 1 |  | 19 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1998 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | ポンプ本体 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1999-03-31 | 1999-03-31 | 2000-03-31 | 20 | 17800947 |  | 19 | 0.05 | 0 | 0 | 890047.35 | 890047.35 | 16910899.65 | 890047.35
3-4 | ポンプ室 | 1998 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 吐出弁 | 2.20V/2.2W | φ700㎜ | 1 | 台 | 工事 | 1999-03-31 | 1999-03-31 | 2000-03-31 | 20 | 14040374 |  | 19 | 0.05 | 0 | 0 | 702018.7 | 702018.7 | 13338355.3 | 702018.7
3-4 | ポンプ室 | 1998 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 抵抗器 | V/I変換器 |  | 1 | 台 | 工事 | 1999-03-31 | 1999-03-31 | 2000-03-31 | 20 | 131760 |  | 19 | 0.05 | 0 | 0 | 6588 | 6588 | 125172 | 6588
3-4 | ポンプ室 | 1998 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 抵抗器 | R/I変換器 |  | 1 | 台 | 工事 | 1999-03-31 | 1999-03-31 | 2000-03-31 | 20 | 360725 |  | 19 | 0.05 | 0 | 0 | 18036.25 | 18036.25 | 342688.75 | 18036.25
3-4 | ポンプ室 | 1998 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1999-03-31 | 1999-03-31 | 2000-03-31 | 20 | 9515051 |  | 19 | 0.05 | 0 | 0 | 475752.55 | 475752.55 | 9039298.45 | 475752.55
3-4 | ポンプ室 | 1998 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 1999-03-31 | 1999-03-31 | 2000-03-31 | 20 | 43201143 |  | 19 | 0.05 | 0 | 0 | 2160057.15 | 2160057.15 | 41041085.85 | 2160057.15
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | ポンプ本体 | 60ｋW | 700㎜φ | 1 | 式 | 委託 | 2000-03-27 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 17233022 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 861651.1 | 861651.1 | 15509719.8 | 1723302.2
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 吐出弁 |  |  | 2 | 基 | 委託 | 2000-03-27 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 27549478 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 1377473.9 | 1377473.9 | 24794530.2 | 2754947.8
3-4 | 屋外 | 1999 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 1999-09-10 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 15 | 4694925 |  | 18 | 0.066667 | 0 | 0 | 312995 | 0 | 4694925 | 1
3-4 | 屋外 | 1999 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 1999-09-10 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 15 | 3600075 |  | 18 | 0.066667 | 0 | 0 | 240005 | 0 | 3600075 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 変圧器盤 | JEM1425-CW |  | 1 | 面 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 11069922 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 553496.1 | 553496.1 | 9962929.8 | 1106992.2
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 変圧器盤 | JEM1425-CY |  | 1 | 面 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 21630877 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 1081543.85 | 1081543.85 | 19467789.3 | 2163087.7
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 断路器盤 | JEM1425-CX |  | 1 | 面 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 8652362 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 432618.1 | 432618.1 | 7787125.8 | 865236.2
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | コンデンサ盤 | JEM1425-CX |  | 1 | 面 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 11197171 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 559858.55 | 559858.55 | 10077453.9 | 1119717.1
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 断路器盤 | JEM1425-CW |  | 1 | 面 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 13996450 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 699822.5 | 699822.5 | 12596805 | 1399645
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 変圧器盤 | JEM1425-CY |  | 1 | 面 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 9543048 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 477152.4 | 477152.4 | 8588743.2 | 954304.8
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 変圧器盤 | JEM1425-CY |  | 1 | 面 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 9797517 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 489875.85 | 489875.85 | 8817765.3 | 979751.7
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | コンデンサ盤 | JIS-4620 |  | 1 | 面 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 8143395 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 407169.75 | 407169.75 | 7329055.5 | 814339.5
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | コンデンサ盤 | JIS-4620 |  | 1 | 面 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 20 | 2290340 |  | 18 | 0.05 | 0 | 0 | 114517 | 114517 | 2061306 | 229034
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 空調・換気設備 | エアコン | AC200V |  | 1 | 式 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 15 | 1 |  | 18 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 建具 | シャッター | W2100×H2500 |  | 1 | 式 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 18 | 1211866 |  | 18 | 0.055556 | 0 | 0 | 67325.8889 | 67325.8889 | 1211866 | 1
3-4 | ポンプ室 | 1999 | 更新 | 今泉 | 場内整備 | 場内施設 | 金属 | H=2000 |  | 1 | 式 | 工事 | 2000-03-28 | 2000-03-31 | 2001-03-31 | 35 | 1 |  | 18 | 0.028571 | 0 | 0 | 0.028571 | 0.028571 | 0.51429 | 0.48571
3-4 | 屋外 | 2000 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 操作盤 | SUS |  | 1 | 式 | 工事 | 2000-08-21 | 2001-03-31 | 2002-03-31 | 15 | 1 |  | 17 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2000 | 一部更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 操作盤 | MGS-SW-5-1 |  | 7 | 台 | 工事 | 2000-10-17 | 2001-03-31 | 2002-03-31 | 15 | 1 |  | 17 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2000 | 一部更新 | 今泉 | 電気計装設備 | ケーブル・配管類 | 動力線 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 2000-10-17 | 2001-03-31 | 2002-03-31 | 15 | 1 |  | 17 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 1 | 1
その他 | 電気室 | 2000 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 電気設備 | 照明器具 | 32W |  | 8 | 台 | 工事 | 2001-03-22 | 2001-03-31 | 2002-03-31 | 15 | 156313 |  | 17 | 0.066667 | 0 | 0 | 10420.8667 | 0 | 156313 | 1
その他 | 電気室 | 2000 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 電気設備 | 照明器具 | 32W |  | 6 | 台 | 工事 | 2001-03-22 | 2001-03-31 | 2002-03-31 | 15 | 137687 |  | 17 | 0.066667 | 0 | 0 | 9179.1333 | 0 | 137687 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2000 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | SUS304 |  | 2 | 門 | 工事 | 2001-03-30 | 2001-03-31 | 2002-03-31 | 15 | 5574114 |  | 17 | 0.066667 | 0 | 0 | 371607.6 | 0 | 5574114 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2000 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | SUS304 |  | 2 | 門 | 工事 | 2001-03-30 | 2001-03-31 | 2002-03-31 | 15 | 5745071 |  | 17 | 0.066667 | 0 | 0 | 383004.7333 | 0 | 5745071 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2000 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | SUS304 |  | 2 | 門 | 工事 | 2001-03-30 | 2001-03-31 | 2002-03-31 | 15 | 1805815 |  | 17 | 0.066667 | 0 | 0 | 120387.6667 | 0 | 1805815 | 1
その他 | 管理棟 | 2001 | 改良 | 今泉 | 管理棟 | 可動間仕切り | アコーデオンカーテン |  | W4000×H2300 | 1 | 式 | 工事 | 2002-03-26 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 15 | 220500 |  | 16 | 0.066667 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 220500 | 1
3-4 | ポンプ室 | 2001 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | ポンプ本体 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 2002-03-28 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 20 | 68267849 |  | 16 | 0.05 | 0 | 0 | 3413392.45 | 3413392.45 | 54614279.2 | 13653569.8
3-4 | ポンプ室 | 2001 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 2002-03-28 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 20 | 9760860 |  | 16 | 0.05 | 0 | 0 | 488043 | 488043 | 7808688 | 1952172
3-4 | ポンプ室 | 2001 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 吐出弁 | 0.75kw 200V |  | 1 | 台 | 工事 | 2002-03-28 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 20 | 9532534 |  | 16 | 0.05 | 0 | 0 | 476626.7 | 476626.7 | 7626027.2 | 1906506.8
3-4 | ポンプ室 | 2001 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 | 60kw 3000V |  | 1 | 台 | 工事 | 2002-03-28 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 20 | 2731900 |  | 16 | 0.05 | 0 | 0 | 136595 | 136595 | 2185520 | 546380
3-4 | ポンプ室 | 2001 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 抵抗器 | 60kw 3000V |  | 1 | 台 | 工事 | 2002-03-28 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 20 | 1587998 |  | 16 | 0.05 | 0 | 0 | 79399.9 | 79399.9 | 1270398.4 | 317599.6
3-4 | ポンプ室 | 2001 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 電動機 | 三相 |  | 1 | 台 | 工事 | 2002-03-28 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 20 | 0 | 2010更新 | 16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | 沈砂池 | 2001 | 一部更新 | 今泉 | 沈砂池設備 | スクリーン | 自動除塵機 | SUS304 |  | 1 | 式 | 工事 | 2001-07-27 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 15 | 1011090 |  | 16 | 0.066667 | 0 | 0 | 67406 | 0 | 1011090 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2001 | 一部更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 冷却器 | SUS304 |  | 1 | 式 | 工事 | 2001-07-27 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 15 | 159660 |  | 16 | 0.066667 | 0 | 0 | 10644 | 0 | 159660 | 1
その他 | 屋外 | 2001 | 更新 | 今泉 | 場内整備 | 場内施設 | 外灯 | HF400X |  | 4 | 基 | 工事 | 2001-11-01 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 25 | 1228500 |  | 16 | 0.04 | 0 | 0 | 49140 | 49140 | 786240 | 442260
3-4 | ポンプ室 | 2001 | 更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 | 60kw 3000V |  | 2 | 台 | 工事 | 2002-03-28 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 20 | 4780935 |  | 16 | 0.05 | 0 | 0 | 239046.75 | 239046.75 | 3824748 | 956187
3-4 | ポンプ室 | 2001 | 更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 抵抗器 | 60kw 3000V |  | 2 | 台 | 工事 | 2002-03-28 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 20 | 2779065 |  | 16 | 0.05 | 0 | 0 | 138953.25 | 138953.25 | 2223252 | 555813
3-4 | 沈砂池 | 2001 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 計測設備 | 流量計等の計量器 | NWR-2W-3 |  | 2 | 台 | 工事 | 2002-03-25 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 10 | 2100000 |  | 16 | 0.1 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 2100000 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2001 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 2002-03-08 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 15 | 3209712 |  | 16 | 0.066667 | 0 | 0 | 213980.8 | 0 | 3209712 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2001 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 2002-03-08 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 15 | 2956673 |  | 16 | 0.066667 | 0 | 0 | 197111.5333 | 0 | 2956673 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2001 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | SUS304 |  | 1 | 本 | 工事 | 2002-03-08 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 15 | 1015615 |  | 16 | 0.066667 | 0 | 0 | 67707.6667 | 0 | 1015615 | 1
その他 | 屋外 | 2001 | 整備+更新 | 今泉 | 場内整備 | 場内道路 | アスファルト |  |  | 230 | ㎡ | 工事 | 2002-03-27 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 10 | 667832 |  | 16 | 0.1 | 0 | 0 | 66783.2 | 0 | 667832 | 1
その他 | 屋外 | 2001 | 整備+更新 | 今泉 | 場内整備 | 場内施設 | 排水施設 |  |  | 3 | 箇所 | 工事 | 2002-03-27 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 50 | 420103 |  | 16 | 0.02 | 0 | 0 | 8402.06 | 8402.06 | 134432.96 | 285670.04
その他 | 屋外 | 2001 | 整備+更新 | 今泉 | 場内整備 | 場内施設 | コンクリート製品 |  |  | 1.4 | ㎡ | 工事 | 2002-03-27 | 2002-03-31 | 2003-03-31 | 15 | 77565 |  | 16 | 0.066667 | 0 | 0 | 5171 | 0 | 77565 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2002 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 2002-09-17 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 15 | 3377858 |  | 15 | 0.066667 | 0 | 0 | 225190.5333 | 225190.5333 | 3377858 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2002 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 2002-09-17 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 15 | 2840402 |  | 15 | 0.066667 | 0 | 0 | 189360.1333 | 189360.1333 | 2840402 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2002 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | SUS304 |  | 1 | 本 | 工事 | 2002-09-17 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 15 | 1058240 |  | 15 | 0.066667 | 0 | 0 | 70549.3333 | 70549.3333 | 1058240 | 1
3-4 | 電気室 | 2002 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 操作盤 | JEM-1225S | W700×H2300×D1200 | 4 | 面 | 工事 | 2003-03-25 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 15 | 44389943 |  | 15 | 0.066667 | 0 | 0 | 2959329.5333 | 2959329.5333 | 44389943 | 1
3-4 | 電気室 | 2002 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 遮断器盤 | JEM-1265 | W1000×H2300×D1200 | 1 | 面 | 工事 | 2003-03-25 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 20 | 9210914 |  | 15 | 0.05 | 0 | 0 | 460545.7 | 460545.7 | 6908185.5 | 2302728.5
3-4 | 電気室 | 2002 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 遮断器盤 | JEM-1265 | W1050×H2300×D1200 | 1 | 面 | 工事 | 2003-03-25 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 20 | 10542614 |  | 15 | 0.05 | 0 | 0 | 527130.7 | 527130.7 | 7906960.5 | 2635653.5
3-4 | 電気室 | 2002 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 計器用変圧器盤 |  | W700×H1577×D700-1200 | 1 | 面 | 工事 | 2003-03-25 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 20 | 20974243 |  | 15 | 0.05 | 0 | 0 | 1048712.15 | 1048712.15 | 15730682.25 | 5243560.75
3-4 | 電気室 | 2002 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 計装計器盤 |  | W800×H2300×D800 | 1 | 面 | 工事 | 2003-03-25 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 15 | 36621705 |  | 15 | 0.066667 | 0 | 0 | 2441447 | 2441447 | 36621705 | 1
3-4 | 電気室 | 2002 | 更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 冷却器 | SUS316 |  | 2 | 台 | 工事 | 2003-03-25 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 15 | 1775584 |  | 15 | 0.066667 | 0 | 0 | 118372.2667 | 118372.2667 | 1775584 | 1
3-4 | 電気室 | 2002 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 空調・換気設備 | エアコン | RPC-P160K/PAS-P160H1 |  | 1 | 台 | 工事 | 2003-03-25 | 2003-03-31 | 2004-03-31 | 15 | 0 | 2010更新 | 15 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | 電気室 | 2003 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 監視盤 |  | W1400×H1577×D700 | 1 | 面 | 工事 | 2004-03-12 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 15 | 28610377 |  | 14 | 0.066667 | 0 | 0 | 1907358.4667 | 1907358.4667 | 26703018.5333 | 1907358.4667
3-4 | 電気室 | 2003 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | データロギングコントローラ | CD-XX |  | 1 | 面 | 工事 | 2004-03-12 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 10 | 66324059 |  | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 6632405.9 | 0 | 66324059 | 1
3-4 | 電気室 | 2003 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 現場盤 | TD-IMO | W500×H1600×D400 | 3 | 面 | 工事 | 2004-03-12 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 15 | 7152597 |  | 14 | 0.066667 | 0 | 0 | 476839.8 | 476839.8 | 6675757.2 | 476839.8
3-4 | 電気室 | 2003 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 操作盤 | HD-IMO |  | 1 | 面 | 工事 | 2004-03-12 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 15 | 1950708 |  | 14 | 0.066667 | 0 | 0 | 130047.2 | 130047.2 | 1820660.8 | 130047.2
3-4 | 電気室 | 2003 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | ITV装置 |  |  | 2 | 台 | 工事 | 2004-03-12 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 10 | 4768398 |  | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 476839.8 | 0 | 4768398 | 1
3-4 | 電気室 | 2003 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | ケーブル・配管類 | ラック | MD-XX |  | 2 | 個 | 工事 | 2004-03-12 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 15 | 346793 |  | 14 | 0.066667 | 0 | 0 | 23119.5333 | 23119.5333 | 323673.4667 | 23119.5333
3-4 | 電気室 | 2003 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | CRT操作卓 | MD-XX |  | 1 | 台 | 工事 | 2004-03-12 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 10 | 8994928 |  | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 899492.8 | 0 | 8994928 | 1
3-4 | 電気室 | 2003 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 計測設備 | 流量計等の計量器 | タービン型φ80㎜ | φ80㎜ | 1 | 台 | 工事 | 2004-03-12 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 10 | 217950 |  | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 21795 | 0 | 217950 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2003 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 2003-09-17 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 15 | 3386961 |  | 14 | 0.066667 | 0 | 0 | 225797.4 | 225797.4 | 3161163.6 | 225797.4
3-4 | 沈砂池 | 2003 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 2003-09-17 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 15 | 2814142 |  | 14 | 0.066667 | 0 | 0 | 187609.4667 | 187609.4667 | 2626532.5333 | 187609.4667
3-4 | 沈砂池 | 2003 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | SUS304 |  | 1 | 本 | 工事 | 2003-09-17 | 2004-03-31 | 2005-03-31 | 15 | 1106897 |  | 14 | 0.066667 | 0 | 0 | 73793.1333 | 73793.1333 | 1033103.8667 | 73793.1333
3-4 | 沈砂池 | 2004 | 新設 | 今泉 | 管路施設 | 管きょ | 鉄筋コンクリート | 24-8-25（20）BB | □1000×1000 | 44.03 | ｍ | 工事 | 2005-04-07 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 50 | 29540422 |  | 13 | 0.02 | 0 | 0 | 590808.44 | 590808.44 | 7680509.72 | 21859912.28
3-4 | 沈砂池 | 2004 | 新設 | 今泉 | 管路施設 | マンホール | 鉄蓋（その他） | φ600鉄蓋 浮上防止 | φ600 | 1 | 組 | 工事 | 2005-04-07 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 30 | 95633 |  | 13 | 0.033333 | 0 | 0 | 3187.7667 | 3187.7667 | 41440.9667 | 54192.0333
3-4 | 沈砂池 | 2004 | 新設 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | SUS304 |  | 1 | 式 | 工事 | 2005-04-07 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 15 | 2404471 |  | 13 | 0.066667 | 0 | 0 | 160298.0667 | 160298.0667 | 2083874.8667 | 320596.1333
3-4 | 沈砂池 | 2004 | 新設 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流出ゲート | SUS304 | L=4.000m | 1 | 台 | 工事 | 2005-04-07 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 15 | 560339 |  | 13 | 0.066667 | 0 | 0 | 37355.9333 | 37355.9333 | 485627.1333 | 74711.8667
3-4 | 沈砂池 | 2004 | 新設 | 今泉 | 管路施設 | 共通 | 内部防食 | C種 |  | 18 | ㎡ | 工事 | 2005-04-07 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 10 | 399585 |  | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 39958.5 | 0 | 399585 | 1
その他 | 管理棟 | 2004 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 建具 | ドア | JIS R3205 | FL3+FL3～0.30㎡ | 18.2 | ㎡ | 工事 | 2005-03-09 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 18 | 892301 |  | 13 | 0.055556 | 0 | 0 | 49572.2778 | 49572.2778 | 644439.6111 | 247861.3889
その他 | 管理棟 | 2004 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 建具 | ドア | JIS R3205 | FL3+FL3～4.00㎡ | 58.1 | ㎡ | 工事 | 2005-03-09 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 18 | 2257699 |  | 13 | 0.055556 | 0 | 0 | 125427.7222 | 125427.7222 | 1630560.3889 | 627138.6111
3-4 | 沈砂池 | 2004 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 2004-09-02 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 15 | 3312464 |  | 13 | 0.066667 | 0 | 0 | 220830.9333 | 220830.9333 | 2870802.1333 | 441661.8667
3-4 | 沈砂池 | 2004 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 2004-09-02 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 15 | 2776892 |  | 13 | 0.066667 | 0 | 0 | 185126.1333 | 185126.1333 | 2406639.7333 | 370252.2667
3-4 | 沈砂池 | 2004 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート | SUS304 |  | 1 | 門 | 工事 | 2004-09-02 | 2005-03-31 | 2006-03-31 | 15 | 1103144 |  | 13 | 0.066667 | 0 | 0 | 73542.9333 | 73542.9333 | 956058.1333 | 147085.8667
3-4 | ポンプ室 | 2006 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | ポンプ本体 | 60ｋW | 700㎜φ | 1 | 式 | 委託 | 2007-03-14 | 2007-03-31 | 2008-03-31 | 20 | 17615732 |  | 11 | 0.05 | 0 | 0 | 880786.6 | 880786.6 | 9688652.6 | 7927079.4
3-4 | ポンプ室 | 2006 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 電動機 | 60ｋｗ 3000V |  | 1 | 基 | 委託 | 2007-03-14 | 2007-03-31 | 2008-03-31 | 20 | 27534963 |  | 11 | 0.05 | 0 | 0 | 1376748.15 | 1376748.15 | 15144229.65 | 12390733.35
3-4 | ポンプ室 | 2006 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 | M30J |  | 1 | 式 | 委託 | 2007-03-14 | 2007-03-31 | 2008-03-31 | 20 | 6824305 |  | 11 | 0.05 | 0 | 0 | 341215.25 | 341215.25 | 3753367.75 | 3070937.25
その他 | 発電機室 | 2007 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 電気設備 | 照明器具 | OR25-710-1LA |  | 1 | 面 | 工事 | 2007-05-18 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | 15 | 100947 |  | 10 | 0.066667 | 0 | 0 | 6729.8 | 6729.8 | 67298 | 33649
その他 | 発電機室 | 2007 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 空調・換気設備 | ファン | SLP-25K |  | 1 | 台 | 工事 | 2007-05-18 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | 15 | 42903 |  | 10 | 0.066667 | 0 | 0 | 2860.2 | 2860.2 | 28602 | 14301
その他 | 屋外 | 2007 | 調整 | 今泉 | 管理棟 | 防水 | 屋根防水 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 2008-02-22 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | - | 0 | 対象外 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 | 管理棟 | 2007 | 改良 | 今泉 | 管理棟 | 防水 | 屋根防水 |  |  | 262.8 | ㎡ | 工事 | 2008-03-07 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | 10 | 2867346 |  | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 286734.6 | 286734.6 | 2867346 | 1
その他 | 管理棟 | 2007 | 改良 | 今泉 | 管理棟 | 防水 | 屋根防水 |  |  | 535.2 | ㎡ | 工事 | 2008-03-07 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | 10 | 2379616 |  | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 237961.6 | 237961.6 | 2379616 | 1
その他 | 管理棟 | 2007 | 改良 | 今泉 | 管理棟 | 仕上 | 塗装 |  |  | 160.6 | ㎡ | 工事 | 2008-03-07 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | 10 | 475538 |  | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 47553.8 | 47553.8 | 475538 | 1
その他 | 管理棟 | 2007 | 整備+更新 | 今泉 | 管理棟 | 電気設備 | 配線・配管類・配管器具 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 2008-03-07 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | 15 | 1176000 |  | 10 | 0.066667 | 0 | 0 | 78400 | 78400 | 784000 | 392000
3-4 | 電気室 | 2007 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 制御電源、計装用電源設備 | 充電器盤 | TR-SNTB10030-PA |  | 1 | 台 | 工事 | 2008-03-13 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | 10 | 3934592 |  | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 393459.2 | 393459.2 | 3934592 | 1
3-4 | 電気室 | 2007 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 制御電源、計装用電源設備 | 蓄電池盤 | SNSX-100-6 |  | 1 | 組 | 工事 | 2008-03-13 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | 10 | 1625158 |  | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 162515.8 | 162515.8 | 1625158 | 1
3-4 | 沈砂池 | 2007 | 一部更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | 流入ゲート |  |  | 1 | 式 | 工事 | 2008-03-21 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | 15 | 430500 |  | 10 | 0.066667 | 0 | 0 | 28700 | 28700 | 287000 | 143500
3-4 | ポンプ室 | 2008 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | ポンプ本体 | 60ｋW | 700㎜φ | 1 | 式 | 委託 | 2009-03-25 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 20 | 18054672 |  | 9 | 0.05 | 0 | 0 | 902733.6 | 902733.6 | 8124602.4 | 9930069.6
3-4 | ポンプ室 | 2008 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 電動機 | 60ｋｗ 3000V |  | 1 | 基 | 委託 | 2009-03-25 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 20 | 26268528 |  | 9 | 0.05 | 0 | 0 | 1313426.4 | 1313426.4 | 11820837.6 | 14447690.4
3-4 | ポンプ室 | 2008 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 | M30J |  | 1 | 式 | 委託 | 2009-03-25 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 20 | 7126800 |  | 9 | 0.05 | 0 | 0 | 356340 | 356340 | 3207060 | 3919740
3-4 | ポンプ室 | 2009 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | ポンプ本体 | 60ｋW | 700㎜φ | 1 | 式 | 委託 | 2010-03-19 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 20 | 20269263 |  | 8 | 0.05 | 0 | 0 | 1013463.15 | 1013463.15 | 8107705.2 | 12161557.8
3-4 | ポンプ室 | 2009 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 電動機 | 60ｋｗ 3000V |  | 1 | 式 | 委託 | 2010-03-19 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 20 | 25325120 |  | 8 | 0.05 | 0 | 0 | 1266256 | 1266256 | 10130048 | 15195072
3-4 | ポンプ室 | 2009 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 | M30J |  | 1 | 式 | 委託 | 2010-03-19 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 20 | 6990667 |  | 8 | 0.05 | 0 | 0 | 349533.35 | 349533.35 | 2796266.8 | 4194400.2
3-4 | 電気室 | 2009 | 一部更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | コンデンサ盤 | 210VAS形 |  | 8 | 台 | 工事 | 2010-02-16 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 20 | 217145 |  | 8 | 0.05 | 0 | 0 | 10857.25 | 10857.25 | 86858 | 130287
3-4 | 電気室 | 2009 | 一部更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | コンデンサ盤 | 200DL形 |  | 4 | 台 | 工事 | 2010-02-16 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 20 | 101937 |  | 8 | 0.05 | 0 | 0 | 5096.85 | 5096.85 | 40774.8 | 61162.2
3-4 | 電気室 | 2009 | 一部更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | コンデンサ盤 | 210AM形 |  | 4 | 台 | 工事 | 2010-02-16 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 20 | 121958 |  | 8 | 0.05 | 0 | 0 | 6097.9 | 6097.9 | 48783.2 | 73174.8
3-4 | 電気室 | 2009 | 一部更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | コンデンサ盤 | 700CX形 |  | 1 | 台 | 工事 | 2010-02-16 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 20 | 41960 |  | 8 | 0.05 | 0 | 0 | 2098 | 2098 | 16784 | 25176
その他 | ポンプ室 | 2009 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | クレーン類物あげ設備 | クレーン類物あげ装置 | GND050C-H08L |  | 1 | 式 | 工事 | 2009-10-01 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 20 | 5684700 |  | 8 | 0.05 | 0 | 0 | 284235 | 284235 | 2273880 | 3410820
その他 | ポンプ室 | 2009 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 負荷設備 | 動力制御盤 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 2009-09-11 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 15 | 193200 |  | 8 | 0.066667 | 0 | 0 | 12880 | 12880 | 103040 | 90160
3-4 | ポンプ室 | 2010 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | ポンプ本体 | 60ｋW | 700㎜φ | 1 | 式 | 委託 | 2011-03-22 | 2011-03-31 | 2012-03-31 | 20 | 31044187 |  | 7 | 0.05 | 0 | 0 | 1552209.35 | 1552209.35 | 10865465.45 | 20178721.55
3-4 | ポンプ室 | 2010 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 電動機 | 60ｋｗ 3000V |  | 1 | 式 | 委託 | 2011-03-22 | 2011-03-31 | 2012-03-31 | 20 | 414241 |  | 7 | 0.05 | 0 | 0 | 20712.05 | 20712.05 | 144984.35 | 269256.65
3-4 | ポンプ室 | 2010 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 | M30J 200V |  | 1 | 式 | 委託 | 2011-03-22 | 2011-03-31 | 2012-03-31 | 20 | 11515972 |  | 7 | 0.05 | 0 | 0 | 575798.6 | 575798.6 | 4030590.2 | 7485381.8
その他 | 電気室 | 2010 | 更新 | 今泉 | 管理棟 | 空調・換気設備 | エアコン | RPC-AP140K2 |  | 1 | 基 | 工事 | 2011-03-18 | 2011-03-31 | 2012-03-31 | 15 | 887250 |  | 7 | 0.066667 | 0 | 0 | 59150 | 59150 | 414050 | 473200
その他 | 発電機室 | 2011 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 自家発電設備 | 発電機 | 6HAL2-DT |  | 1 | 台 | 工事 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 15 | 53293713 |  | 6 | 0.066667 | 0 | 0 | 3552914.2 | 3552914.2 | 21317485.2 | 31976227.8
その他 | 発電機室 | 2011 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 自家発電設備 | 消音器 |  |  | 1 | 個 | 工事 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 15 | 3080694 |  | 6 | 0.066667 | 0 | 0 | 205379.6 | 205379.6 | 1232277.6 | 1848416.4
その他 | 発電機室 | 2011 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 自家発電設備 | 燃料タンク | 300L SUS製 |  | 1 | 式 | 工事 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 15 | 3710323 |  | 6 | 0.066667 | 0 | 0 | 247354.8667 | 247354.8667 | 1484129.2 | 2226193.8
その他 | 発電機室 | 2011 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 自家発電設備 | 燃料ポンプ | 0.4kw 20㎜ |  | 2 | 台 | 工事 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 15 | 465479 |  | 6 | 0.066667 | 0 | 0 | 31031.9333 | 31031.9333 | 186191.6 | 279287.4
その他 | 発電機室 | 2011 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 自家発電設備 | 燃料ポンプ |  |  | 1 | 台 | 工事 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 15 | 1124340 |  | 6 | 0.066667 | 0 | 0 | 74956 | 74956 | 449736 | 674604
その他 | 発電機室 | 2011 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 補助リレー盤 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 15 | 556545 |  | 6 | 0.066667 | 0 | 0 | 37103 | 37103 | 222618 | 333927
その他 | 発電機室 | 2011 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 監視盤 |  |  | 1 | 式 | 工事 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 15 | 242856 |  | 6 | 0.066667 | 0 | 0 | 16190.4 | 16190.4 | 97142.4 | 145713.6
3-4 | 屋外 | 2011 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | バイパスゲート | UHP-K |  | 1 | 台 | 工事 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 15 | 2062501 |  | 6 | 0.066667 | 0 | 0 | 137500.0667 | 137500.0667 | 825000.4 | 1237500.6
3-4 | 屋外 | 2011 | 更新 | 今泉 | 付帯設備 | ゲート設備 | バイパスゲート | F-13A 3ｍ |  | 1 | 本 | 工事 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 15 | 562499 |  | 6 | 0.066667 | 0 | 0 | 37499.9333 | 37499.9333 | 224999.6 | 337499.4
3-4 | ポンプ室 | 2012 | 更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 冷却器 | BC-FR（MS） |  | 4 | 台 | 工事 | 2013-03-26 | 2013-03-31 | 2014-03-31 | 15 | 777000 |  | 5 | 0.066667 | 0 | 0 | 51800 | 51800 | 259000 | 518000
その他 | 屋外 | 2013 | 改良 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | ITV装置 | HC-210A |  | 2 | 本 | 工事 | 2014-03-25 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 10 | 357000 |  | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 35700 | 35700 | 142800 | 214200
その他 | 屋外 | 2014 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 燃料タンク | DC60V-10A |  | 1 | 台 | 工事 | 2014-10-10 | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 15 | 2706371 |  | 3 | 0.066667 | 0 | 0 | 180424.7333 | 180424.7333 | 541274.2 | 2165096.8
その他 | 屋外 | 2014 | 改良 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 燃料タンク | MPC715型 |  | 4 | 本 | 工事 | 2014-10-10 | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 15 | 1101709 |  | 3 | 0.066667 | 0 | 0 | 73447.2667 | 73447.2667 | 220341.8 | 881367.2
その他 | 電気室 | 2014 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 制御電源、計装用電源設備 | 汎用ミニUPS | H-55-010-XXX-TTB |  | 1 | 式 | 工事 | 2014-09-01 | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 7 | 329400 |  | 3 | 0.14286 | 0 | 0 | 47057.1429 | 47057.1429 | 141171.4286 | 188228.5714
3-4 | ポンプ室 | 2015 | 一部更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 | PT115 |  | 2 | 台 | 工事 | 2015-05-26 | 2016-03-31 | 2017-03-31 | 20 | 1231200 |  | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 61560 | 61560 | 123120 | 1108080
その他 | 屋外 | 2016 | 更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 柱上開閉器 | KLT-PSA-HD2N10LT |  | 1 | 台 | 工事 | 2016-11-11 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 15 | 1004400 |  | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 66960 | 66960 | 66960 | 937440
3-4 | 電気室 | 2016 | 改築 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 計装計器盤 | 計装・コントローラ盤 |  | 1 | 面 | 工事 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 15 | 8918376 |  | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 594558.4 | 594558.4 | 594558.4 | 8323817.6
3-4 | 電気室 | 2016 | 改築 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | データロギングコントローラ | データロガー装置 |  | 1 | 面 | 工事 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 10 | 722362 |  | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 72236.2 | 72236.2 | 72236.2 | 650125.8
3-4 | 電気室 | 2016 | 改築 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 計器用変圧器盤 | 受変電監視制御盤 |  | 1 | 面 | 工事 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 20 | 597335 |  | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 29866.75 | 29866.75 | 29866.75 | 567468.25
3-4 | 電気室 | 2016 | 改築 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 監視盤 | ポンプ監視操作盤 |  | 1 | 面 | 工事 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 15 | 597335 |  | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 39822.3333 | 39822.3333 | 39822.3333 | 557512.6667
3-4 | 電気室 | 2016 | 改築 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 遮断器盤 | 補機制御盤（1） |  | 1 | 面 | 工事 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 20 | 111131 |  | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 5556.55 | 5556.55 | 5556.55 | 105574.45
3-4 | 電気室 | 2016 | 改築 | 今泉 | 電気計装設備 | 受変電設備 | 遮断器盤 | 補機制御盤（2） |  | 1 | 面 | 工事 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 20 | 13891 |  | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 694.55 | 694.55 | 694.55 | 13196.45
3-4 | 電気室 | 2016 | 改築 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 操作盤 | 主ポンプ盤 |  | 4 | 面 | 工事 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 15 | 55570 |  | 1 | 0.066667 | 0 | 0 | 3704.6667 | 3704.6667 | 3704.6667 | 51865.3333
3-4 | ポンプ室 | 2017 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | ポンプ本体 | 60ｋW | 700㎜φ | 1 | 式 | 委託 | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 20 | 35837888 |  | 0 | 0.05 | 35837888 | 0 | 1791894.4 | 0 | 0 | 0
3-4 | ポンプ室 | 2017 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 電動機 | 60ｋｗ 3000V |  | 1 | 式 | 委託 | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 20 | 3000259 |  | 0 | 0.05 | 3000259 | 0 | 150012.95 | 0 | 0 | 0
3-4 | ポンプ室 | 2017 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 制御器 | JMB-00 200V |  | 1 | 式 | 委託 | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 20 | 12279118 |  | 0 | 0.05 | 12279118 | 0 | 613955.9 | 0 | 0 | 0
3-4 | ポンプ室 | 2017 | 整備+更新 | 今泉 | ポンプ設備 | ポンプ設備 | 吐出弁 | LTKD-02 |  | 1 | 基 | 委託 | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 20 | 2226802 |  | 0 | 0.05 | 2226802 | 0 | 111340.1 | 0 | 0 | 0
3-4 | ポンプ室 | 2017 | 整備+更新 | 今泉 | 電気計装設備 | 監視制御設備 | 現場盤 | CD-IMO |  | 1 | 面 | 委託 | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 15 | 19015933 |  | 0 | 0.066667 | 19015934 | 0 | 1267728.8667 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 不明 | 不明 | #N/A | 0
合計 | [16 empty] | 1087650633 |  |  |  | 72360001 | 0 |  | 47226893.4751 |  | 275734613.7819